Reikalavimai nekilnojamo turto
pastatams norint įkurti pigių prekių parduotuvę "MERE"

- Vieta gyvenvietėse ir nedideliu atstumu nuo jų, arti  judrių kelių, pirmoje eilėje.

- Patogus privažiavimas prie patalpų dėl sunkiasvorių mašinų ir suprantami važiuojamieji keliai.

- Pastatas ir patalpos negali įsikurti aptvertuose teritorijose su atskiru įvažiavimu (uždaros bazės, mašinų sandėliai, degalinės ir k.t.).

- Automobilių stovėjimo aikštelė, pirkėjams, ne mažiau kaip 30-40 automobilių vienu metu.

- Vieta toliau nuo ikimokyklinių, švietimo įstaigų, medicinos organizacijų, kultūros centrų (dėl licencijos).

- Galimybė prekybos vietai netrukdomai dirbti nuo 09.00 iki 21.00.

- Prekybos salės plotas nuo 800 iki 1200 kv. m. (miestuose nuo 50 tūkst. gyventojų).

- Prekybos salės plotas iki 2000 kv. m. (miestams nuo 100 tūkst. gyventojų).

- Prekybos salės plotas iki 2500 kv. m. (miestams nuo 300 tūkst. gyventojų).

- Vieta randasi pirmame aukšte.

- Prekybinės patalpos sudarytos ne daugiau kaip iš dviejų salių.

- Prieinamumas: centrinis (pirkėjams) ir krovininis su galimybe išsikrauti sunkiasvorėms mašinoms, evakuacinis gaisro atveju.

- Pakankamas lubų aukštis darbui (nuo 4 metrų).

- Lygios grindys, vienodo lygio, plaunamos, išlaikančios apkrovą 3 t./kv. m. (marmuro drožlės / betoninės grindys dengtos polimeru) visų patalpų grindų garantija 5 metai.

- Visos vidinės patalpos dažytos šviesių tonų spalva.

- Pro stogą nepatenka krituliai.

- Būtinos komunikacijos (vanduo (šiltas ir šaltas), kanalizacija).

- Galimybė naudotis šildymu (temperatūra ne mažiau +18°C žiemos metu).

- Temperatūra patalpose vasaros metu ne daugiau +22°C.

- Elektros šaltinio galia ne mažiau 40 kW.

- Patalpų apšvietimas ne mažiau 400 liuksų.

- Galimybė išdėstyti šaldytuvus atstumu 8%-10% nuo patalpų ploto.

- Patalpos atitinka priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, turėti priešgaisrinės apsaugos signalizaciją (su spec. tarnybų sertifikatu) ir t.t.

- Turėti apsaugos signalizaciją, galimybė prisijungti prie PSO ir panikos mygtukas.

- Galimybė sudaryti grynųjų pinigų inkasaciją kasdien be išeiginių likus 1-2 valandoms iki parduotuvės uždarymo.

- Būtina turėti ventiliaciją.

- Būtinas kondicionavimas esant lubų aukščiui žemiau nei 6 metrai, aukštesnėms kaip 6 metrai laikytis temperatūros pagal šalių susitarimą.

- Reikalingas vestibiulis pirkėjui ir priimančioje srityje su termine uždanga.

- Prekių priėmimo srityje būtini vartai.

- Prekių iškrovimui reikalinga rampa, ji turi būti tame pačiame grindų lygyje kaip prekybos salės.

- Virš rampos būtinai turi būti baldakimas, aukštis nemažiau kaip 4,5 metro, naktiniam iškrovimui apšvietimas, rampos dydis 4 x 4 metrų.

- Galimybė prijunti telefoną ir internetą.

- Objekto paskirtis atitinka mažmeninę prekybą maisto produktais.